血液透析治疗流程图

准备进行血液透析患者

首次透析患者

维持性透析患者

·评估血液透析适应症

·排除禁忌症，进行血液传播性疾病检测

向患者介绍血液透析及并发症情况和注意事项，并请患者签字

了解患者透析间期情况

建立透析病历

评估/建立血管通路

·已建立內瘘患者，检查是否通畅，评估是否可以建立

·已放置中心静脉导管的患者，检查有无感染

·无血管通路患者，放置中心静脉导管

评估血管通路

·检查內瘘是否通畅

·检查中心静脉导管有无感染

血液透析过程中的患者检测和并发症处理

·症状

·生命体征变化

·体内液体平衡情况

·初次透析需监测凝血状况，并定期评估

血液透析结束

·制定透析后医嘱，交代患者注意事项

·定期评估血液透析充分性

依据治疗过程中监测结果调整

患者的评估

·检查生命体征

·称量体重，评估体内液体平衡状态

·评估凝血状态

制定血液透析治疗处方

·评估干体重

·制定抗凝治疗方案

·选择治疗模式

·选择透析器及透析管路

·选择透析液（K+或Ca²+浓度）

·确定治疗时间、超滤量